## Költségösszesítő
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
I. | Költségtérítések | 0 | 0
II. | Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
III. | Egyéb szerelési munkák | 0 | 0
IV. | Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
V. | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
VI. | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
VII. | Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
VIII. | Rögzítések, tömítések | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0

## I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző nyomáspróbák készítése, hűtőközeg betöltés, beüzemelés. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-052-1.1.4 | Lyukfúrás betonba, 41-50 mm átmérő között | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## III.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-24.2.2-0531008 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig KOPOS minicsatorna, 60x40 mm, fedéllel, osztható, fehér, Cikkszám: LH 60x40 | 100 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-24.2.3-0535211 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig IBOCO TA-GN 80x60 WO szerelvényezhető csatorna bordázott alappal, fedéllel, 01785 | 40 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## IV.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-51.7-0213494 | Kommunikációs kábelek kiépítése | 300 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## V.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-002-1.4.1.1.1-0125363 | 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 6 mm, R: ACE-13X010 | 160 | m |  |  | 0 | 0
2 | 80-002-1.4.1.1.1-0125364 | 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: ACE-13X012 | 220 | m |  |  | 0 | 0
3 | 80-002-1.4.1.1.1-0125365 | 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 12 mm, R: ACE-13X015 | 15 | m |  |  | 0 | 0
4 | 80-002-1.4.1.1.1-0125367 | 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022 | 80 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## VI.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.4.1.1.1.3-0130002 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B | 150 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm | 160 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242510 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm | 220 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-006-1.1.2.1.1.2-0242512 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 12 x 1 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-006-1.1.2.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## VII.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-001-7.1.1-0247371 | Változó tömegáramú, inverteres City Multi VRF klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kültéri egységek, hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 40 kW / 40 kW-ig Mitsubishi PUMY-P125VKM inverteres multi-split klíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: | 2 | db |  |  | 0 | 0
14/16 kW
2 | 84-001-7.2.2-0247362 | Változó tömegáramú, inverteres City Multi VRF klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, beltéri egységek, hűtő-/fűtőteljesítmény: 15 kW / 20 kW-ig MITSUBISHI City Multi VRF PKFY-P32VHM-E inverteres oldalfali klíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 3,6/4,0 kW | 7 | db |  |  | 0 | 0
3 | 84-001-7.2.2-0247363 | Változó tömegáramú, inverteres City Multi VRF klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, beltéri egységek, hűtő-/fűtőteljesítmény: 15 kW / 20 kW-ig MITSUBISHI City Multi VRF PEFY-P32VMR-E-Linverteres légcsatornázható klíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 3,6/4,0 kW, Zajnyomásszint 20dB(A) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## VIII.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-001-1.1-0473701 | Tartókonzol készítése tetőn, lapostetőn kültéri egység részére, botási és helyreállítási munkálatokkal, daruzással. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0