Period Design Kft.

1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8. 4. em.

Tel/fax: 061-331-64-32 Mob.: 20 942 9278

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

a 1088.Budapest, Krúdy Gy. utca 6  szám alatti

lakóépület

Homlokzat felújítási munkáihoz

Megbízó részéről:

…………………………………….
 	Blies&Gastro 2012 Kft.
 	1088.Budapest, Krúdy Gy. utca 6

Posztós Krisztina
 	ügyvezető

Tervező:

…………………………………….
 	Period Design Kft.
 	1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.
 	Kovács Zoltán
 	vezető tervező

Budapest, 2011. augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

a 1088.Budapest, Krúdy Gy. utca 6  szám alatti

lakóépület

Homlokzat felújítási munkáihoz

Címlap
Aláírólap
Tartalomjegyzék
Építészeti műszaki leírás

Tervjegyzék

É-01	Meglévő homlokzat (szines)	2 pld.

É-02	Tervezett Homlokzat (rajz) M=1:100	5 pld.

É-03	Tervezett homlokzat (szines)	5 pld.

É-04	Homlokzat színezési terv   M=1:100	5 pld.

É-05	Tervezett Pincelejáró védőtetővel  M=1:20	5 pld.

É-06	Homlokzat meglévő állapot (Fotók ff.) 	2 pld.

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

a a 1088.Budapest, Krúdy Gy. utca 6  szám alatti

lakóépület

Homlokzat felújítási munkáihoz

ELŐZMÉNYEK

Cégünk 2011 júliusában megbízást kapott az épület pincéjében üzemelő Blies&Gastro 2012 Kft. Posztós Krisztina ügyvezetőtől, hogy a Krúdy Gy. utca 6  szám alatti

(Hrsz.: 36607) lakóépület homlokzat felújítással kapcsolatos engedélyezési terveit készítsük el.

Az épület helyi védettséget élvez. Az épület 1897-es megépülése óta, homlokzati javítást állagmegőrzési munkát a homlokzatán nem végeztek. Ennek következtében a tető beázásai miatt az eresz alatti kerámia konzolokat az utosó darabig eltávolították. A szinezéssel és helyreállítással kapcsolatos munkák nyílászáró cserével nem járnak. A rekostrukció az épület főbejárati kapuját nem érinti, mivel azt kb. 1 éve felújították. A terv még foglalkozik a két pincerész bejutására szolgáló portálokkal, előtetőkkel és reklámfelületekkel.

TERVEZETT SZERKEZETEK

Általános érvényű kikötések

Az építés során csak ÉMI által bevizsgált, I. osztályú építőanyagot lehet beépíteni. Azon -tervező által kiírt, vagy a kivitelező által javasolt, tervező és kivitelező által jóváhagyott- építőanyagoknál, ahol ez a feltétel nem teljesül, az egyéb európai  (pl. Din, ISO) minőségnormák a mérvadóak, a tervező és beruházó hozzájárulásával. A tervekben szereplő műszaki megoldásoktól csak a tervező és beruházó hozzájárulásával lehet eltérni, és a Kivitelező viseli minden változtatás felelősségét.

Azon esetekben, ahol a szerkezetnek épületfizikai tulajdonságai maghatározottak, ám a konkrét típusmegjelöléssel nem rendelkezik (pl. egyedi gyártású szerkezetek), laborvizsgálattal kell igazolni a feltételek teljesülését, illetve mintadarab készítendő (pl. vakolatdíszek, korlátok stb.). A Beruházó és a Tervező fenntartja annak lehetőségét, hogy az adott épületszerkezet gyártását megelőző időszakban, illetve a szakkivitelezővel történő gyártás előkészítő egyeztetés fázisában a műszaki megoldásokat a kivitelezővel leegyeztetve megváltoztassa, illetve a kivitelezés megkezdése után, esetleges helyszíni problémák kiküszöbölése végett a technológiát felülbírálja, azt módosítsa. Kivitelező köteles minden fő munkarészt a Tervezővel jóváhagyatni, illetve esetleges minőségformáló döntést az elkészített gyártmányterveket Tervezővel és Beruházóval leegyeztetni.

Kivitelező köteles a méreteket a helyszínen az adott kiviteli szakasz mérettűrési határértékének megfelelő léptékben leellenőrizni, a terveken szereplő méreteket e méréshez igazítani.

A Kivitelező az érvényes magyar előírásoktól függetlenül minden olyan mérési jegyzőkönyvet, felülvizsgálatot és tanúsítványt át kell adjon, amiket a Megbízó kér.

Betartandó szabványok, előírások, mérettűrések

Amennyiben a Megbízó, a kiviteli tervező vagy maga a kiviteli terv ettől eltérően nem rendelkezik, úgy a létesítmény valamennyi részeleménél, a beépített termékeknél, valamint a szolgáltatások minőségénél az MSZ 7658/2 szerinti „e” pontossági osztály (k = 1,6) tartandó be.

Az alkalmazástechnikai előírásokat a kivitelezés során be kell tartani!

A műleírás csak a pallértervekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel, konszignációkkal és a szakági tervekkel együtt értelmezhető és alkalmazható.

Tartószerkezet

A tervezett felújítási munkálatok tartószerkezetet nem érintenek, így statikai munkarész nem készül.

Külső falak

A meglévő kisméretű tégla falazatot és burkolatát nem változtatjuk meg. A homlokzat felújítása során a szétfagyott területeket ki kell javítani, a teljes homlokzatot le kell tisztítani és a hiányzó részek javítása után impregnáló bevonattal kell ellátni. Javasolt anyag homlokzat tisztításra finn Dyny Oy Könnyű Kőmosója, tartós homlokzat védelemre a Dyny® Homlokzatvédője. Csak olyan anyagokat lehet felhasználni, melyek nem színezik el a felületet és szennytaszító, vízlepergető, pórustömítő tulajdonságuk tudományos vizsgálatokkal igazolt.

Homlokzati színeket lásd a homlokzati terven. A végleges színek az Önkormányzat megbízott illetékesével történt egyeztetést követően, mintafestés alapján kerülnek fel a homlokzatra.

Homlokzati nyílászárók mázolása

Anyaga: 			fenyő

Színe, felületkezelése:	jelenleg: sötétbarna, (Caparol3D plusz – Brasil 15)

Tervezett:      sötétbarna

- pince szinti nyílászárók felületei:  Caparol 3D plusz – Rubin 15

Amennyiben valahol szükséges nyílószárny csere, azt csak az eredeti osztásnak, keresztmetszetnek és profilokkal megegyező módon történhet. A gyártmánytervnek tartalmaznia kell az összes burkolat és kapcsolódó szerkezet elemkonszignációját a gyártási méretekkel, az eltérő beépítési részleteket, valamint a felhasználandó anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat (beleértve az ÉMI minősítéseket is).

Homlokzat helyreállítása, szinezése

A homlokzati helyreállítás és elempótlások után a meglévő és még jó állapotban lévő vakolt részeket is le kell tisztítani a szennyeződéstől. Ezt követően a szinezési tervnek megfelelően az alábbi színminta alapján kell a felületeket szinezni.

- világos nagy felületek:  Caparol 3D plusz – Curcuma 85

- sötétebb sávok és fszt-i fal:  Caparol 3D plusz – Palazzo 170

- pince szinti nyílászárók felületei:  Caparol 3D plusz – Rubin 15

Általános szabály

A szerződési feltételek alapját az érvényben levő szabványok képezik. Amennyiben nincs az adott témában magyar szabvány, vagy az gyengébb követelményt fogalmaz meg, akkor az EN megfelelő fejezetét kell figyelembe venni. A szabványokon túl be kell tartani a beszállítójának előírásait, és egyéb utasításokat, minden olyan esetben, ahol a költségvetési kiírás ettől eltérően nem rendelkezik.

Teljesítési kör

Az esetleges módosítási javaslatokat és kiegészítéseket írásban az építési naplóban meg kell indokolni.

Formai megjelenés

Az eredeti osztások és arányok megtartása kötelező!

Az állvány építéskor ügyelni kell a homlokzati díszek, kőlábazatok állapotára.

Gonsoskodni kell a falak, vakolatok helyreállításáról és festéséről, felületvédelméről. A külső oldalon a csatlakozó bádogszegélyeket, csatornát, cserepeket is ki kell cserélni, javítani.

Végső tisztítás

Egy végső, a teljes beépítést azonnal követő, nem pipere jellegű tisztítást kell végezni. Ezután pedig pipere jellegű takarítást is végezni kell.

Minőségbiztosítás

A vállalkozó felel az előállítási minőségért, és ez elemek szakszerű műszaki megoldásáért. A megbízó kérésére ezek bemutatandók.

Kerámia díszek

A kerámia díszek pótlása, egyedi kültéri, fagyálló, magastüzű égetett kerámia elemek.

Amennyiben szükséges restaurátori felügyeltre Soós László restaurátort javasoljuk!

A kerámiák felületvédelmet kapnak (DYNY homlokzatvédő kezeléssel). A kezelés előtt a helyszínen tisztító mosással el kell távolítani a szennyeződéseket. A kerámia elemeket rozsdamentes acél elemekkel szükséges rögzíteni és körben hézagmentesen ki kell tömíteni. A bádogozásokat, vízorros kiképzéssel kell pótolni.

Kőfelületek

A kőfelületek tisztítására és helyreállítására a kerámia díszeknél leírtak szerint kell eljárni.

Minden kőfelületet tisztítani kell nagynyomású vizes tisztítóval, majd száradás után fugajavítás és DYNY kővédő kezelést kap.

Acél rácsok

A stílus idegen reklámfelületeket, nyílászárókat el kell távolítani és helyette a kornak megfelelő elemek készülnek.

Kapu

A kapukat műhely körülmények között ki lett javítva, elkészült . A munka során a védelméről és az épületbe bejutásról gondoskodni kell.

Homlokzati előtető és reklám tábla

Az előtető a meglévő rácsostartó acélvázat felhasználva új borítást kap és a látszó függőleges 15cm széles felületére kerül a cégnév, plasztikus betűkkel kialakítva. A homlokzat mészkő lábazata fölé 4 db grafikai mező kerül a belső üzlettartalomnak megfelelően. A tábla acél dűbellel rögzített, oly módon, hogy a felülettől 5 cm-rel eltartsa azt. A tábla 60x60 cm-es EDF anyagú lap, melyen állandó feliratként 5 cm-es plasztikus betűvel az üzletek neve látható. Lásd a mellékelt terven! (É-05) A tábla alsó felén üresen maradt felület helyet ad a napi aktuális témák hírdetésének, melyek krétával, vagy nyomtatottan kerülnek ki.

Budapest, 2011. augusztus hó

Kovács Zoltán
 	vezető tervező
 	É1 01-4008
 	BÉ1 01-4008