## Árazatlan költségek
Munka megnevezése: | Budapest VIII. ker., Sárkány u., közvilágítási berendezés és hálózat átépítése
Tervszám: | T-13/120
Anyaglista
Sorszám | A tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | ME | Anyag egységár (nettó) | Díj egység (nettó) | Anyag Ft (nettó) | Díj Ft (nettó)
1 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/10mm² 0,6/1 kV (Cu) | 236 | m |  |  | 0 | 0
3 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5mm² RE 0,6/1 kV (Cu) | 51 | m |  |  | 0 | 0
4 | Zöld-sárga vezeték 16mm² (Cu) | 3 | m |  |  | 0 | 0
5 | Kábeltégla "A" | 180 | db |  |  | 0 | 0
6 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 220 | m |  |  | 0 | 0
7 | Kábelsaru réz sajtolható PF 300 004 004 16 RM d=10 | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | RING 80/76 lámpaoszlop (acél 8m kúpos, csőcsonkos) | 6 | db |  |  | 0 | 0
9 | Lámpakar acél V1T-0,5/76-60 (5°) | 6 | db |  |  | 0 | 0
10 | Lámpatest CLIP 1×70 W (Na) | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm² | 6 | db |  |  | 0 | 0
12 | 4A E27 diazed olvadóbiztosíték | 6 | db |  |  | 0 | 0
13 | Univolt kábelfedlap | 175 | db |  |  | 0 | 0
14 | Ø110mm-es KG PVC védőcső | 80 | m |  |  | 0 | 0
| ANYAGÁR ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Technológiai tételsor - Bontás
Sorszám | A tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | ME | Anyag egységár (nettó) | Díj egység (nettó) | Anyag Ft (nettó) | Díj Ft (nettó)
1 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 5 | m |  |  | 0 | 0
2 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 488 | m² |  |  | 0 | 0
3 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 160 | m² |  |  | 0 | 0
4 | Járda aszfaltozása (normál) | 488 | m² |  |  | 0 | 0
5 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 160 | m² |  |  | 0 | 0
6 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 7 | db |  |  | 0 | 0
7 | Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése | 3 | db |  |  | 0 | 0
8 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 56 | m³ |  |  | 0 | 0
9 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 38.64 | m³ |  |  | 0 | 0
10 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 56 | m³ |  |  | 0 | 0
11 | Védőcső bontása falról | 6 | m |  |  | 0 | 0
12 | Kötődoboz bontása falról | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | KIF végkötés bontása | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | KIF szigetelt vezetékköteg bont. 16/16 mm² | 10 | m |  |  | 0 | 0
15 | Kábelbontás árokból és védőcsőből, I. | 200 | m |  |  | 0 | 0
16 | Kábelbontás fali védőcsőből, I. | 21 | m |  |  | 0 | 0
17 | KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | KÖZV lámpatest (alacsony) leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn) | 6 | db |  |  | 0 | 0
21 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn) | 44 | db |  |  | 0 | 0
| BONTÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Technológiai tételsor - Létesítés
Sorszám | A tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | ME | Anyag egységár (nettó) | Díj egység (nettó) | Anyag Ft (nettó) | Díj Ft (nettó)
1 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 5 | m |  |  | 0 | 0
2 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 320 | m² |  |  | 0 | 0
3 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 139.2 | m² |  |  | 0 | 0
4 | Járda szegély-kő bontása | 4 | m |  |  | 0 | 0
5 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 13 | m |  |  | 0 | 0
6 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 15.6 | m² |  |  | 0 | 0
7 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 7.8 | m² |  |  | 0 | 0
8 | Járda aszfaltozása (normál) | 320 | m² |  |  | 0 | 0
9 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 139.2 | m² |  |  | 0 | 0
10 | Járda szegély készítése (új kővel) | 4 | m |  |  | 0 | 0
11 | Úttest aszfaltozása (normál) | 15.6 | m² |  |  | 0 | 0
12 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 7.8 | m² |  |  | 0 | 0
13 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 8 | db |  |  | 0 | 0
14 | Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése | 7 | db |  |  | 0 | 0
15 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 57.76 | m³ |  |  | 0 | 0
16 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 33.912 | m³ |  |  | 0 | 0
17 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 56 | m² |  |  | 0 | 0
18 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 46.56 | m³ |  |  | 0 | 0
20 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 80 | m |  |  | 0 | 0
21 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 40 | db |  |  | 0 | 0
22 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 140 | m |  |  | 0 | 0
23 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 72 | m |  |  | 0 | 0
24 | Kábeltéglázás építése | 180 | db |  |  | 0 | 0
25 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | 175 | db |  |  | 0 | 0
26 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 220 | m |  |  | 0 | 0
27 | KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése | 6 | db |  |  | 0 | 0
28 | Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
29 | KÖZV lámpatest (alacsony) felszerelése | 6 | db |  |  | 0 | 0
30 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | 96 | db |  |  | 0 | 0
31 | Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn) | 6 | db |  |  | 0 | 0
32 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| LÉTESÍTÉS ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Budapest VIII. ker., Sárkány u., közvilágítási berendezés és hálózat átépítése főösszesítő 2014.05.16.
[6 empty] | Anyag összes | Díj összes
Anyaglista | [5 empty] | 0 | 0
Bontás | [5 empty] | 0 | 0
Létesítés | [5 empty] | 0 | 0
| Összesen nettó |  |  |  |  | 0 | 0
| Mindösszesen nettó |  |  |  |  | 0
| 27% ÁFA |  |  |  |  | 0
| Összesen bruttó |  |  |  |  | 0