## Árazatlan költségvetési kiírás
Árazatlan költségvetési kiírás
Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!
Ssz. | Tétel megnevezés 1. | Tétel megnevezés 2. | Menny. | Mértékegy. |  | Egységár (Nettó Ft) | Teljes összeg (Nettó Ft)
Budapest VIII. kerület, jelzőlámpás forgalomirányítású kijelölt gyalogos-átkelőhely tervezése a Baross utcában, a Szűz utcai csomópont környezetében
Útépítés
1. | Kiegészítő munkák
101. | Útterület geodéziai rendezése, kitűzése |  | 1 | huf
102. | Építés alatti ideiglenes forgalmi rend kiépítése | terv vagy kezelői hozzájárulás szerint | 1 | huf
103. | Szakfelügyeletek |  | 1 | huf
104. | Megvalósulási terv | 3 példányban leadva | 1 | huf
2. | Bontási és földmunkák
201. | Meglévő aszfaltburkolat profilmarása | 40 mm vtg-ban, elszállítással | 68.15 | m | 2
202. | Meglévő aszfalt járda burkolatának profilmarása | 30 mm vtg-ban, elszállítással | 0.6219 | m | 3
203. | Szegély végleges elbontása | betonágyazattal | 37.3 | m
204. | Meglévő gránit szegély értékmentő bontása | betonágyazattal | 10.5 | m
205. | Meglévő aszfalt útburkolat bontása | tervezett pályaszerkezetenek megfelelően, elszállítással | 40.8 | m | 2
206. | Meglévő aszfalt járda burkolatának bontása | tervezett pályaszerkezetenek megfelelően, elszállítással | 86.48 | m | 2
207. | Geotextília fektetése | nem szőtt, GRK3 minőség, 1 réteg | 98.83 | m | 2
208. | Fagyvédő réteg készítése | homokos kavicsból, 200 mm vtg-ban, előkészítéssel és tömörítéssel | 19.766 | m | 3
3. | Útépítési munkák
301. | Hidraulikus kötőanyagú alapréteg építése | CKt-4 jelű keverékből, 200 mm vtg-ban építve | 3 | m | 3
302. | Beton útalap | C12/15-32-F1 jelű beton útalap, 150 mm vtg-ban építve | 12.9804 | m | 3
303. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése | AC 11 kopó (F) 50/70 jelű keverékből, 40 mm vtg.-ban | 0.95741 | m | 3
304. | Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése | AC 22 kötő (F) jelű keverékből, 100 mm vtg-ban építve | 1.5 | m | 3
305. | Öntött aszfalt kopóréteg készítése | MA 4 kopó jelű keverékből, 30 mm vtg-ban építve | 3.0069 | m | 3
306. | Aszfaltburkolat helyreállítás | MA 11 kopó (F) jelű keverékből, 40 mm vtg-ban építve | 1.0222 | m | 3
307. | Kiemelt szegély építése | betongerendával | 36.7 | m
308. | Gránit szegély építése | betongerendával | 15.4 | m
309. | Süllyesztett szegély építése | betongerendával | 9.5 | m
4. | Forgalomtechnikai munkák
401. | Taktilis elemek elhelyezése | jelölő kő taktilis elem, 3x20 cm szélességben, ágyazóhomokkal építve | 2.7 | m | 2
402. | Taktilis elemek elhelyezése | rávezető kő taktilis elem, 2x20 cm szélességben, ágyazóhomokkal építve | 3.15 | m | 2
403. | Közúti jelzőtáblák tartóoszlopának elhelyezése | 3,50 m h oszlop | 6 | db
404. | Különleges szabályokat jelző táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül | 600 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával | 3 | db
405. | Veszélyt jelző táblák elhelyezése, tartószerkezet nélkül | 600 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával | 15 | db
406. | Tilalmi jelzőtáblák elhelyezése, tartószerkezet nélkül | 600 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával | 1 | db
407. | Kiegészítő jelzőtáblák elhelyezése, tartószerkezet nélkül | 0,20 m2 táblafelületig, HI minőségű fóliával | 8 | db
408. | Mikromobilitási pontot jelző jelzőtáblák elhelyezése, tartószerkezet nélkül | 600 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával | 2 | db
409. | Közúti jelzőtábla áthelyezése |  | 3 | db
410. | Burkolati jel eltávolítása |  | 7.1775 | m | 2
411. | Burkolati jel felfestése | kézzel, fehér színben, thermoplasztik kivitelben | 39.549 | m | 2
412. | Burkolati jel felfestése | kézzel, zöld színben, thermoplasztik kivitelben | 3.75 | m | 2
413. | Burkolati jel felfestése (Roller piktogram) | kézzel, zöld színben, thermoplasztik kivitelben | 1 | db
414. | Kerékpártámasz elhelyezése |  | 6 | db
5. | Egyéb munkák
501. | Meglévő közműszerelvények szintbehelyezése |  | 3 | db
502. | Víznyelő építése |  | 1 | db
503. | Víznyelő akna elhelyezése, rákötés meglévő csatornára |  | 1 | db
504. | Víznyelő rácsok cseréje |  | 1 | db
6. | Szabályozástechnikai munkák
601. | UNI 110-es védőcső |  | 2 | fm
602. | KPE 110-es védőcső |  | 60 | fm
603. | Horganyzott acél vonóvezeték, csőbe húzva, 3 mm |  | 62 | fm
604. | ÖPVC-JZ 4 x 1,5 mm2 típusú kábel | behúzással | 173.2 | fm
605. | Kutatógödör ásás I.-IV. o. talajban |  | 3 | m | 3
606. | Kábelárok ásása | földmunkával; munka árok ásása 0,60m szélességben, 1,00-1,20m mélységig; burkolat helyreállításával | 19.4 | fm
607. | Homokágy készítése 0,6 m árokszélességben, 20 cm vastagságban |  | 19.4 | fm
608. | Alépítmény jelzőszalag |  | 19.4 | fm
609. | Kábelszekrény építése fedlappal méretű (540x840 mm) | monolít akna komplet telpítése,gázérzékelős fedlappal, galérral, földmunkával | 1 | db
610. | Kábelszekrény építése fedlappal, K jelű nagy méretű (650x940) | K1 típusú monolít akna komplet telpítése,gázérzékelős fedlappal, galérral, földmunkával | 2 | db
611. | Tüzihorganyzott acél jelzőoszlop építése | földmunkával, betonozás és sorkapcsos szerelőpanel nélkül, méret:76x4x4000 mm | 2 | db
612. | LED-es fényforrású jármű forg. ir. jelzőkészlet (3 fogalmú ø200) | tartószerelvénnyel, oszlopon szerelve, kábelezéssel | 4 | db
613. | LED-es fényforrású gyalogos jelzőkészlet | tartószerelvénnyel, oszlopon szerelve, kábelezéssel | 2 | db
614. | Gyalogos nyomógomb | tartószerelvénnyel, oszlopon szerelve, kábelezéssel | 2 | db
615. | Beszélő hangjelző gyalogos átkelőhöz gyengén látók számára, távirányítóval | tartószerelvénnyel, oszlopon szerelve, kábelezéssel | 2 | db
616. | Jelző fejek tartó konzola |  | 1 | db
617. | Gépalap készítése |  | 1 | db
618. | Elektromos betáplálás bekötése, külön GEYER tip. szekrényből illetve egyeztetés függvényében az áramszolgáltató által előírt szabványos elektromos leágazás kiépítése |  | 1 | db
619. | Forgalomirányító berendezés 8 jelzőcsoporta (LED-es jelzőfejek vezérlésére alkalmas) |  | 1 | db
620. | Kábelkötés gépben | 1x4eres | 8 | db
621. | Forgalomirányító berendezés telepítése, alap programozása |  | 1 | db
622. | Forgalomirányító berendezés további fix vezérlőprogramok programozása | Baross u- Szűz u. csomópontban | 3 | db
623. | Forgalomirányító berendezés további fix vezérlőprogramok programozása | Baross u- Koszorú u. csomópont | 2 | db
624. | Autódaru max. 10 t teherbírásig |  | 20 | móra
625. | Vezérlőberendezés programozása |  | 2 | db
626. | Szervízi szakszolgálat |  | 16 | móra
627. | Üzemi próbák |  | 8 | móra
628. | Terepi próbák |  | 4 | móra
629. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv |  | 1 | klt
Összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!
KÖZVILÁGÍTÁS
7. | Bontási, építéselőkészítési munkák
701. | Járda aszfalt burkolatának vágása |  | 13 | m
702. | Járda beton vágása (helyben öntött) |  | 13 | m
703. | Járda aszfaltjának bontása (normál) |  | 3.4 | m | 2
704. | Járda alapbetonjának bontása (normál) |  | 2.7 | m | 2
705. | Földkitermelés (I. - IV. osztály) |  | 4.5 | m | 3
706. | Föld visszatöltés tömörítéssel |  | 4.5 | m | 3
707. | Kábelbontás árokból, I. |  | 12 | m
708. | Kábelbontás egyéb védőcsőből, I. |  | 2 | m
709. | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése |  | 2 | db
710. | Fényforrás kiszerelése a lámpatestből |  | 2 | db
711. | Kábel kibontása oszlop vagy elosztó szerelvényből |  | 4 | db
612. | Lámpatest kikötése, érintésvédelmi bekötések bontása |  | 6 | db
8. | Építési munkák
801. | Járda aszfalt burkolatának vágása |  | 2 | m
802. | Járda beton vágása (helyben öntött) |  | 2 | m
803. | Járda aszfaltjának bontása (normál) |  | 0.8 | m | 2
804. | Járda alapbetonjának bontása (normál) |  | 0.8 | m | 2
805. | Járda aszfaltozása (normál) |  | 4.2 | m | 2
806. | Járda alapbetonjának készítése (normál) |  | 3.5 | m | 2
807. | Földkitermelés (I. - IV. osztály) |  | 5.5 | m | 3
808. | Föld és egyéb törmelék elszállítása |  | 1 | m | 3
809. | Beton oszlopalapok készítése |  | 0.5 | m | 3
810. | Homokágy készítése 10 cm vastagságban |  | 7 | m | 2
811. | Föld visszatöltés tömörítéssel |  | 5 | m | 3
812. | Talajtömörségi vizsgálat |  | 1 | db
813. | FXKVR/63 védőcső |  | 4 | m
814. | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. |  | 18 | m
815. | Kábel elhelyezés egyéb védőcsőben, I. |  | 4 | m
816. | Kábelek műanyag lap védelmének építése |  | 18 | db
817. | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése |  | 18 | m
818. | KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése |  | 1 | db
819. | Lámpaoszlop állítása (11m < hossz) |  | 1 | db
820. | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése |  | 3 | db
821. | GURO szerelvénydoboz beépítése |  | 1 | db
822. | Hurokellenállás mérés |  | 1 | db
823. | Védőcső elhelyezése betonszerkeztben |  | 4 | m
824. | Felszálló kábel elhelyezése kandeláberben |  | 1 | db
825. | Kábelhálózat bekötése szerelvénybe, kapcsolószekrénybe |  | 8 | db
826. | Lámpatest bekötése, érintésvédelmi bekötések, nullázás |  | 9 | db
9. | Anyag
901. | Kábel 1 kV NYCWY 4x25RM/16 0,6/1 kV (Cu) |  | 22 | m
902. | Kábel 1 kV NYY-J 3×1,5 RE 0,6/1 kV (Cu) |  | 14 | m
903. | Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag) |  | 18 | db
904. | Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" |  | 1 | kg
905. | Lámpaoszlop acél 12m kúpos, talpcsavaros, BAROSSN.12.76-4 |  | 1 | db
906. | Lámpaoszlop alap AT-300-4xM20-100 |  | 1 | db
907. | Lámpakar acél BK-1-76-150 |  | 1 | db
908. | Lámpatest Pannon LED 104W 5139, NEMA foglalattal |  | 3 | db
909. | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95215 1xE27/2x5x25mm2 |  | 1 | db
10. | Kiegészítő tételek
1001. | Kábelszigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv készítése |  | 1 | db
1002. | Darus gépkocsi gépóra díjai |  | 1 | óra
1003. | Kosaras gépkocsi gépóra díjai |  | 2 | óra
1004. | Szakfelügyeletek, közművek |  | 2 | óra
1005. | Geodéziai bemérés |  | 1 | db
1006. | Megvalósulási dokumentáció elkészítése |  | 1 | db
Közvilágítás összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!
CSAPDAÉKVÍZ ELVEZETÉS
11. | Bontási munkák
111. | Biztonsági védőkorlát építése, bontása |  | 30 | m
112. | Meglévő gyengeáramú vezeték keresztezése felfüggesztéssel |  | 1 | db
113. | Meglévő gázvezeték keresztezése felfüggesztéssel |  | 1 | db
114. | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötıréteggel együtt géppel, hidraulikus bontófejjel |  | 3.66 | m | 3
115. | Utalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejjel |  | 5.22 | m | 3
12. | Földmunka
121. | Közműfeltárás kézi erővel, III.oszt. |  | 5 | m | 3
122. | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. talajban alapterület: 10.0 m2-ig, 2.0 m mélységig |  | 11.22 | m | 3
123. | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. talajban alapterület: 10.0 m2-ig, többlet minden további 2.0 m mélység után |  | 2.1 | m | 3
124. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, kézi erővel, az anyagok súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig |  | 7.93 | m | 3
125. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10.0 m-en belül, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  | 22.26 | m | 3
126. | Munkaárok földkiemelése közművesitett területen dúcolt árokból, I-IV oszt. talajban, 5m árokszélességig, 5m mélységig gépi erővel (80%), kiegészítő kézi munkával (20%) |  | 21.78 | m | 3
127. | Talajjavító réteg készítése csőágyazatnál, szemcsés anyagból 3.0 m szélességig homokos kavics; |  | 4.53 | m | 3
128. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 90 % |  | 17.79 | m | 3
129. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 95 % |  | 9 | m | 3
130. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % |  | 7.93 | m | 3
131. | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály: I-IV.oszt. |  | 4.91 | m | 3
132. | Fejtett föld (talajosztály V-VII) illetve bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel |  | 8.88 | m | 3
13. | Csatornaépítés
131. | Ø45 cm belméretű, elfordítható bekötésű víznyelő akna építése alsó fenékelem: 50 cm magas, Ø 20/30cm bekötési lehetőséggel VNYV Ø45/50 - VÉG |  | 1 | db
132. | Ø45 cm belméretű, elfordítható bekötésű víznyelő akna építése magasító elem: 30 cm magas, VNY Ø45/30 |  | 3 | db
133. | Ø45 cm belméretű, elfordítható bekötésű víznyelő akna építése magasító elem: 15 cm magas, VNY Ø45/15 |  | 1 | db
134. | Ø45 cm belméretű, elfordítható bekötésű víznyelő akna építése magasító elem: 5 cm magas, VNY Ø45/5 |  | 1 | db
135. | 500x500 mm öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, víznyelőrács BEGU típusú, felsőbeömlésű |  | 1 | db
136. | Vízzárósági vizsgálat csatorna belméret: 30 cm-ig |  | 12.5 | fm
137. | KG-PVC cső szerelése szabadon tokos gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával DN 200 kemény PVC csatornacső SN=8 kN/m2 |  | 12.5 | fm
138. | Csatlakozóhely készítése aknafalban, bekötő idommal egyidejűleg beépítve DN 200 mm átmérő |  | 2 | db
139. | DN200 bűzzár beépítése tisztítóaknába (Karmat ZBK 200) |  | 1 | db
140. | Ráültetett tiszítóakna építése Ø40 afb csatornára földmunkával, dúcolással, szükség szerinti víztelenítéssel, monolit aknakamrával (C30/37-XC4-XA2-XV2(H)-32-F2) és az aknakamra belső felülete kopásálló bevonattal ellátva (min. 5mm), előregyártott felmenőrésszel, műanyag bevonatos aknahágcsóval, D400 teherbírású öv fedlappal, kompletten (részletterv szerint) |  | 1 | db
141. | Víznyelőaknák alatti monolit aljzatbeton készítése 15cm vastagságban 1,0x1,0x0,15m C8/10-XN(H)-32-F2 |  | 0.15 | m | 3
142. | Meglévő felsőbeömlésű víznyelőakna rács cseréje oldalbeömlősre |  | 1 | db
14. | Burkolat helyreállítás
1401. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 (F) jelű keverékkel 4,0 cm vastagságban |  | 1.33 | m | 3
1402. | Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 (F) jelű keverékkel 7,0 cm vastagságban |  | 2.33 | m | 3
1403. | Beton burkolatalap készítése 20 cm vastagságban permetezett védıréteggel utókezelve 2,00 m szélességig Ckt-4 |  | 5.22 | m | 3
15. | Dúcolás, szádfalazás
1501. | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással 0.80-2.00 m árokszélesség között, zártsorú |  | 46.4 | m | 2
1502. | Akna dúcolása és bontása 5.00 m mélységig 10.0 m2 alapterületig |  | 39.14 | m | 2
16. | Dúcolás, szádfalazás
1601. | Kiszoruló föld szállítása közúti fuvarozással lerakással .. km távolságra |  | 4.91 | m | 3
1602. | Bontási törmelék elszállítása kijelölt lerakóhely ….km távolságra |  | 8.88 | m | 3
17. | Egyéb tételek
1701. | Repülővezeték építése ideiglenes átemeléshez DN300 |  | 1 | egys.
1702. | Szivattyú helyszínentartása és üzeme ideiglenes szennyvízátemeléshez |  | 1 | egys.
1703. | Megvalósulási terv készítése Előirányzat |  | 1 | egys.
1704. | Szakfelügyelet kérése közműüzemeltetőktől Előirányzat |  | 1 | egys.
Csapadékvíz elvezetés összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!
ÚTÉPÍTÉS
Összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
KÖZVILÁGÍTÁS
Összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
ÚTÉPÍTÉS + KÖZVILÁGÍTÁS + CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS (MINDÖSSZESEN)
Összesen (nettó):
ÁFA (27%):
Összesen (bruttó):
Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!