## ÖSSZESÍTŐ
Munkanem sorszáma | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1 | Bontási munkák | 0 | 0
2 | Felületképzési munkák | 0 | 0
3 | Új Elektromos Munkálatok | 0 | 0
4 | Szárazépítés és aljzat készítés | 0 | 0
5 | Új Burkolatok | 0 | 0
6 | Asztalos Munka - Beépített Konyhához és polcokhoz | 0 | 0
7 | Új Nyílászárók | 0 | 0
8 | Takarítás | 0 | 0
9 | Új Gépész Munkálatok | 0 | 0
10 | Mobilia | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0
Összesen:
0

## 1.Takarítók
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal épület földszinti részleges felújítása
H-1082 Budapest, Baross u. 63-69
TAKARÍTÓK
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1 |  | Bontási munkák
|  | Takarófóliával a folyósok megóvásához. PE fólia 0,09mm - 100m2 | 2 | csomag 100m2 egy tekercsben |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe | 2 | db konténer 5m3-es |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő küszöb bontása | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nyílászáró Bontás: 1db meglévő 70cm széles ajtó kibontása tokkal együtt és a meglévő fal kiszélesítése 100cm tiszta fal nyílásra | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Felületképzési munkák
|  | Diszperziós festés új tárolók oldalfalain műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, új, glettelt gipszkarton alapfelületen, két rétegben. Caparol PremiumClean 3D-System Plus, Naturweiss Hatékonyan tisztítható, szennyeződésálló, matt beltéri festék, 2 rétegben felhordva. | 100 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nyílászáró mázolás: Meglévő , duplaszárnyas, 3m magas, 1,3m széles fa ajtószárnyak és tokok mázolása, mázolás előtti enyhe, foltszerű csiszolása | 2 | ktls |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nyílászáró mázolás: Meglévő, 2m magas, 1m széles fa ajtószárnyak és tokok mázolása, mázolás előtti enyhe, foltszerű csiszolása | 1 | ktls |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Új Elektromos Munkálatok
|  | Mennyezetre szerelt meglévő lámpatest kikötése és áthelyezése, bekötése új pozícióba rajz szerint | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új dugaljak beépítése padlószint fölött új hűtőnek és mosogatógépnek, ipari szárítógépnek, vasalónak, meglévő gépek bekötése | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új dugaljak beépítése konyha pult fölött háztartási gépeknek | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új csillárkapcsolók beépítése új tárolókba | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő mosogépek és szárítógép áthelyezése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Szárazépítés és aljzat készítés
|  | 15cm széles mennyezethez rögzített szerelt fal készítése, kőzetgyapot hangszigeteléssel kétoldali, 2-2 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2) Rigips Habito terhelhető, ütésálló, 12,5mm vtg. gipszkarton építőlemez 4m belmagasságú térben! | 23 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Új Burkolatok
|  | Meglévő parketta javítása-pótlása bontott parketta anyagból az eltávolított küszöbök helyén és ablak előtt | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Alumíniumötvözet küszöb rámpa BANCROS vagy hasonló 8,7cm magasságig, 363 kg teherbírással, csúszásgátló felülettel | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1,6 m magasságban csempézés Zala kerámia csempével a mosógépek új helységében | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | LYSEKIL fali panel, kétoldalas, csiszolt réz hatású, rozsdamentes (855cm x 120cm) konyhában | 2 | db (120cm x 55cm panel méret) |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Asztalos Munka - Beépített Konyhához és polcokhoz
|  | 80*180 cm, 21mm vastag, műhelyben elővágott és előkészített konyhai munkalap gyártása és helyszíni szerelése, kiegészítők és rögzítések kompletten a helyszínen rendelkezésre állnak. Front és látszó korpusz: fehérített tölgy | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Új Nyílászárók
|  | Új beltéri ajtó új tárolókhoz és öltözőhöz Kilincsgyár.hu-ról Pascal Fresh Kasmír 485 teli beltéri ajtó szabvány méretben (750 mm széles x2100 mm magas, 100-135 mm falvastagsághoz, utólag szerelhető átfogó tokkal | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Takarítás
|  | Átadás előtti utolsó takarítás (pipere takarítás) | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Új Gépész Munkálatok
|  | Új kézi mosogató bekötése új lefolyó és vízvezetékbe szifonnal, vezetékkel együtt | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mosogatótálca,RS Bútor Liv.2med.mos.natúr, Cikkszám: DELI00010 rozsdamentes acél, natúr Szélesség: 80 cm, Magasság: 15 cm, Mélység: 45 cm Cikkszám: DELI00010 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mosogató gép: OK. ODW 4539 E FS - Szabadonálló mosogatógép, 10 terítékes | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor Blanco Csapetelep Cikkszám: DEBL00004 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Hűtő 3 polcos, alsó fagyasztós GORENJE RK416EPS4 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új gépi mosogató bekötése új lefolyó és vízvezetékbe vezetékkel együtt | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új Phillips Mennyezeti Lámpák szereléssel együtt | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Mobilia
|  | Gullaberg Pad Tárolóval (148cm x 43cm x 52cm) pad fiókokkal 3db Vippart székpárnával | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Muskan pad (58cm x 38cm) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Polcok Polckiárusítás.hu Polcrendszer 3db-os szett 180cm magas, 90cm széles, 30cm mély, 5 polcos, 875kg teherbírású | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor Anda ALSÓ, 2 ajtós és fiókos konyhabútor elem, Cikkszám: 8L1A802A2F0 Szélesség: 80 cm, Magasság: 82 cm, Mélység: 50 cm, Szerelés: összeszerelt állapotban | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor Anda FELSŐ, 1 ajtós konyhabútor elem Cikkszám: 8L1F60401A02 Méretek, Szélesség: 40 cm, Magasság: 60 cm, Mélység: 32 cm | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor, Anda ALSÓ, Mosogatós konyhabútor elem, Cikkszám: 8L1A802AM0 Méretek: Szélesség: 80 cm, Magasság: 82 cm Mélység: 50 cm mosogatótálca nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor, Anda ALSÓ, 3 Fiókos konyhabútor elem, Cikkszám: 8L1A403F0 Méretek: Szélesség: 80 cm, Magasság: 82 cm Mélység: 50 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RS Bútor Fehér Matt Munkalap Cikkszám: NK3005K010301 202cm x 3cm x 60cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Konyha Asztal Bonami Naanim kerek, 180cm átmérőjű étkező asztal vagy hasonló | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Szék: Kondela Randana rakásalható szék | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: | [5 empty] | 0
AZ ÁRAK NETTÓBAN ÉRTENDŐK

## 2.Anyakönyv étkező
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal épület földszinti részleges felújítása
H-1082 Budapest, Baross u. 63-69
ANYAKÖNYV ÉTKEZŐ
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1 |  | Bontási munkák
|  | Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe | 1 | db konténer 5m3-es |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő lambéria falburkolat bontása | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő fali csempe bontása | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő 4 db mennyezeti neoncsöves lámpa elbontása | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő, lépcsőn tálható csúszásgátló csíkok elbontása | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő függönykarnis bontása | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő ajtó külső oldalán található fém keret bontása | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Felületképzési munkák
|  | Diszperziós festés mennyezeten műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, régi, előkészített alapfelületen, két rétegben. Caparol PremiumClean 3D-System Plus, Naturweiss Hatékonyan tisztítható, szennyeződésálló, matt beltéri festék, 2 rétegben felhordva. | 25 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Diszperziós festés oldalfalon műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, új, glettelt gipszkarton alapfelületen, két rétegben. Caparol PremiumClean 3D-System Plus, Naturweiss Hatékonyan tisztítható, szennyeződésálló, matt beltéri festék, 2 rétegben felhordva. | 75 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nyílászáró mázolás, javítás: Meglévő ,duplaszárnyas, 2,3m magas, 1m széles fa ajtószárnyak és tokok mázolása, mázolás előtti enyhe, foltszerű csiszolása. Meglévő keret pótlása. Külső oldali vakolat javítása az elbontott fém keret helyén. | 1 | ktls |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás, szegélyléc cseréje | 24 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Korlátrúd újramázolása: Meglévő korlátrúd felületkezelése, újramázolása fehér mázzal | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Új Elektromos Munkálatok
|  | Új Mennyezeti Lámpák szereléssel együtt; PILSKOTT LED-es függőlámpa, okos eszköz fekete, 97 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új Mennyezeti Lámpák szereléssel együtt; Arcchio LED panel Lysander, 50W, CCT, 119cm, ezüst | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új dugaljak beépítése terv szerinti helyekre, magasságokban | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Új csillárkapcsolók beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Új Burkolatok
|  | Új StoPox BB T 200 önterülő bevonat készítése a lépcső és az azt körbevevő beton lábazaton, csúszásmentes felületet kialakítva, felületelőkészítéssel, aljzat kialakítással, "sivatag" színben | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Asztalos Munka Beépített Konyhához és polcokhoz
|  | ME 1002 - Beépített mosogatógép NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x80 cm 1 db VÅGLIG összekötő sín előlaphoz 1 db ÖSTVEDA beépített mosogatógép, IKEA 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME/MA 446 - Alsó szekrény fiókokkal METOD alapszekrény váz, fehér, 60x60x80 cm 1 db MAXIMERA fiók, közepes, fehér, 60x60 cm 2 db MAXIMERA fiók, közepes, fehér, 60x60 cm 1 db NICKEBO fiókelőlap, matt szürke-zöld, 60x40 cm 1 db NICKEBO fiókelőlap, matt szürke-zöld, 60x20 cm 2 db MAXIMERA kiegészítő oldal fiókhoz, közepes, üveg, 60 cm 2 db MAXIMERA kiegészítő oldal fiókhoz, felső, üveg, 60 cm 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME 192 - Alsó szekrény mosogatóhoz ajtóval METOD alsószekrény sütőhöz, mosogatóhoz, fehér, 80x60x80 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 40x80 cm 2 db KILSVIKENKILSVIKEN Beép.sülly.mosog,1med+szárító, fehér kvarckompozit 1 db SALLSJÖN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acélszín 1 db HÅLLBAR kihúz. váz hulladékszelektáláshoz, világosszürke 2 db HÅLLBAR tároló+tető, világosszürke, 10 l 4 db LILLVIKEN lefolyóelzáró/szűrő 1med 1 db LILLVIKEN tető 1 db UTRUSTA konyhai sarokpánt+beépített ütköző, 110 ° 2 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME 720 - Magasszekrény hűtőhöz és fagyasztóhoz METOD mszv hűt/tűz, fehér, 60x60x220 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x140 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x80 cm 1 db TINAD hűtőszekrény/ fagyasztó, IKEA 500 beépített, 210/79 l 1 db METOD szellőző lábazat, rozsdamentes, 60 cm 1 db UTRUSTA sarokpánt, 95 ° 3 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME 299 - Faliszekrény mikrohullámú sütőhöz METOD faliszekrény v, fehér, 60x37x80 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x40 cm 1 db LAGAN beépített mikrohullámú sütő, fekete 1 db MITTLED LED-es konyhai munkalapvilágítás, fényereje szabh fehér, 60 cm 1 db UTRUSTA polc, fehér, 60x37 cm 1 db UTRUSTA konyhai sarokpánt+beépített ütköző, 110 ° 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME 305 - Faliszekrény polcokkal METOD faliszekrény v, fehér, 60x37x80 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x80 cm 1 db MITTLED LED-es konyhai munkalapvilágítás, fényereje szabh fehér, 60 cm 1 db UTRUSTA polc, fehér, 60x37 cm 1 db UTRUSTA konyhai sarokpánt+beépített ütköző, 110 ° 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME 310 - Faliszekrény polcokkal METOD faliszekrény v, fehér, 80x37x80 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 40x80 cm 2 db MITTLED LED-es konyhai munkalapvilágítás, fényereje szabh fehér, 80 cm 1 db UTRUSTA polc, fehér, 80x37 cm 1 db UTRUSTA konyhai sarokpánt+beépített ütköző, 110 ° 2 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ME/MA 436 - Alsó szekrény fiókokkal és polcokkal METOD alapszekrény váz, fehér, 60x60x80 cm 1 db MAXIMERA fiók, közepes, fehér, 60x60 cm 1 db NICKEBO fiókelőlap, matt szürke-zöld, 60x20 cm 1 db NICKEBO ajtó, matt szürke-zöld, 60x60 cm 1 db UTRUSTA polc, fehér, 60x60 cm 1 db MAXIMERA kiegészítő oldal fiókhoz, közepes, üveg, 60 cm 1 db UTRUSTA konyhai sarokpánt+beépített ütköző, 110 ° 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Felfüggesztősín METOD falisín, galvanizált, 200 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lábak és lábazatok FÖRBÄTTRA lábazat, fehér, 220x8 cm 3 db METOD láb, 8 cm 5 db METOD összekötősín szekrényhez/takpanelh 1 db METOD rögzítőkeret konyhaszigethez, 210 cm 1 db STOCKHOLM 2025 láb, tölgy furnér, 70 cm 1 db | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Takarópanelek NICKEBO takarólap, matt szürke-zöld, 62x80 cm 1 db NICKEBO takarólap, matt szürke-zöld, 62x240 cm 2 db FÖRBÄTTRA takarólap, fehér, 62x240 cm 1 db VALLSTENA takarólap, fehér, 39x80 cm 1 db | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Gombok, fogantyúk és ajtóütközők BAGGANÄS fogantyú, rozsdamentes, 21 mm (2 darabos csomag) | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Munkalapok SÄLJAN munkalap, tölgyfa hatású/laminált, 265x60x3.8 cm 1 db FÖRBÄTTRAFÖRBÄTTRA Takarólap, fehér 200x55 cm 1 db HACKBOL lyuk kivágása, rendelésre készült munkalaph,lamin 1 db HACKBOL előkészítés, rendelésre készült munkalaph,lamin 1 db | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Világítási kiegészítők BILRESA távirányító, fehér okos eszköz/dupla gombos 1 db FÖRNIMMA vezeték, 3.5 m 1 db TRÅDFRI tápegység, okos eszköz szürke, 30 W 1 db VÅGDAL csatlakozó kábel, fehér, 3.5 m 1 db | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Szegélyléc HANSBYN fali szegélycsík, tölgy 2 db | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Takarítás
|  | Átadás előtti utolsó takarítás (pipere takarítás) | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Új Gépész Munkálatok
|  | Meglévő vízkiállás felhasználásával a konyhapult vízbekötésének kialakítása, és új mosogatógép kiállásának kialakítása | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Hajdu Aquastic 5A forróvíztároló (vagy ezzel megegyező teljesítményű készülék) beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő lapradiátor odébb helyezése a tervek szerint | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Mobilia
|  | SALTSJÖBADEN 2-személyes kanapé, Fridtuna világosbézs | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TONSTAD szék, Fridtuna világosbézs/tölgyfa hatású | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | STOCKHOLM 2025 asztallap, tölgy furnér, 230x90 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | STOCKHOLM 2025 Láb, tölgy furnér, 70 cm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RÄCKA / HUGAD Dupla függönyrúd kombináció, fehér, 120-210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VILBORG Sötétítőfüggöny, 1 pár, bézs, függönyráncoló szalaggal, 145x300 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VIHALS Összecsukható szék, fehér | 24 | db |  |  | 0 |  | 0
|  | A konyhapult munkalapjához hasonló felületi kialakítású, egyedi gyártású munkalap ~75x290 cm méretben, és ennek rögzítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: | [5 empty] | 0
AZ ÁRAK NETTÓBAN ÉRTENDŐK

## 3.Irattár
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal épület földszinti részleges felújítása
H-1082 Budapest, Baross u. 63-69
IRATTÁR
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1 |  | Bontási munkák
|  | Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe | 2 | db konténer 5m3-es |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő 4m magas, 3m hosszú, 60cm széles beépített szekrény bontása | 2 | klts | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő PVC padlóburkolat bontása, a bontás után a felület tisztítása | 52 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő küszöbok bontása | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Meglévő 16-18cm vastag, 4m magas, csempézett és csempézetlen téglaválaszfalak bontása | 12 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Felületképzési munkák
|  | Diszperziós festés mennyezeten műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, régi, előkészített alapfelületen, két rétegben. Caparol PremiumClean 3D-System Plus, Naturweiss Hatékonyan tisztítható, szennyeződésálló, matt beltéri festék, 2 rétegben felhordva. | 53 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Diszperziós festés oldalfalon műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, új, glettelt gipszkarton alapfelületen, két rétegben. Caparol PremiumClean 3D-System Plus, Naturweiss Hatékonyan tisztítható, szennyeződésálló, matt beltéri festék, 2 rétegben felhordva. | 168 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nyílászáró mázolás: Meglévő ,duplaszárnyas, 3m magas, 1,3m széles fa ajtószárnyak és tokok mázolása, mázolás előtti enyhe, foltszerű csiszolása. | 2 | ktls |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ajtótok mázolás: Meglévő 3m magas, 1,3m széles ajtótok enyhe csiszolása és mázolása. NINCSENEK ajtószárnyak, csak ajtótok | 1 | ktls |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Új Elektromos Munkálatok
|  | Mennyzetre szerelt lámpa beépítőkerettel, V-TAC 29W Dimmelhető LED panel (120x30 cm, A++, 2700K meleg fehér, 3480 lumen, 1200x300 mm) vagy ezzel egyenértékű. Költség tartalmazza a lámpa felszerelését és beüzemelését is. CSAK 2700 MELEGFEHÉR FOGADHATÓ EL! | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Schneider Asfora 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16 A, fehér, EPH2900121, hozzá tartozó szerelvény dobozzal és kerettelpadlószint fölött 110cm-re | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Schneider Asfora csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10 AX, fehér, EPH0300121, hozzá tartozó szerelvény dobozzal és kerettel | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Szárazépítés és aljzat készítés
|  | 15cm széles mennyezethez rögzített szerelt fal készítése, kétoldali, 2-2 rtg. Rigips RF TŰZGÁTLÓ gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2) Rigips RF TŰZÁLLÓ terhelhető, ütésálló, 12,5mm vtg. gipszkarton építőlemez 4m belmagasságú térben! | 28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | BONTÁS UTÁN VIZSGÁLANDÓ OPCIONÁLIS TÉTEL Esztrich beton bontás után 5mm-nél mélyebb felület egyenetlenségek kiegyenlítésére 1cm -3cm vastagságban. Bontás után megvizsgálandó a padlófelület, ez a tétel csak akkor szükséges, ha nagyobb felületegyenetlenségeket szükséges kitölteni | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Önterülő beton felületkiegyenlítés készítése botott felületre Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 vagy hasonló | 53 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Beton aljzat festés EPODEX beton festékkel 8az EPODEX NEM KIVÁLTHATÓ) az új, kibővített Irattárban Betonszürke színben, min 2 rétegben! Epoxigyanta alapú festék 200g/nm rétegenként. Min. 2 rétegben habhengerrel fevitt, megtisztított, portalanított, zsírtalanított, száraz felületre. | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Új Burkolatok
|  | Előtérben Alátétlemez fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, LVT rugalmas burkolat alá, hangcsillapított alátét lemez, LVT ragasztóval, 4 mm lemez vastagságig | 13 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Előtérben Lábazat kialakítása, a linóleum burkolatból, ráültetett lábazat készítése saját anyagából | 18 | folyóméter |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Befalazott ajtónyílás glettelése, gipszes glettel, tűzálló karton felületen tagolatlan felületen METON 0-30 Gips glett, fehér, nagy szilárdságú glettelő vakolat 6-30 mm rétegvastagságig, festhető és tapétázható, kizárólag beltéri felhasználásra, Cikkszám: 6231 | 2.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Előtérben új alumíniumötvözet küszöbrámpa 8,7cm magasság áthidalásához BANCROS vagy hasonló, min. 350kg teherbírással, csúszásgátló felülettel | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Előtérben Új vynil burkolat készítése LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból, ragasztás nélküli click rendszerű Magicfloor CVC click Vinyl 55 CLASSIC 70:8903 Natural Oak Light Brown padlólap 0,55 mm koptatóréteggel, 33/41 kopásállóság, 3,5mm vastagság, aljzatkiegyelített felületre párazáró 2mm-es hablemezre fektetve, klikkes kialakítás, Csz.: MG Floor CVC click 55 Ez a termék nem kiváltható a Pénzügyi Osztályon | 13 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Takarítás
|  | Átadás előtti utolsó takarítás (pipere takarítás) | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Mobilia
|  | Konyha Asztal Bonami Naanim kerek, 90cm átmérőjű asztal vagy hasonló | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Szék: Kondela Randana rakásalható szék | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: | [5 empty] | 0
AZ ÁRAK NETTÓBAN ÉRTENDŐK